Приложение № 1

к конкурсной документации по открытому конкурсу по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

УТВЕРЖДАЮ Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского муниципального округа __________________________Е.В.Пуляров 665009,г.Тайшет ул.Свободы. 4-4Н 8(39563) 2-04-27; 2-20-38), zkh.zkh@mail.ru ____________________ 20__ года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Иркутская область г. Тайшет, мкр.им.Мясникова, д. .2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):38:29:011002-64

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 1987

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 34%

6. Степень фактического износа: 34%

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Количество этажей: 5

9. Наличие подвал: имеется

10. Наличие цокольного этажа: нет

11. Наличие мансарды: нет

12. Наличие мезонина: нет

13. Количество квартир (комнат): 81

14. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0

15. Строительный объем: 16500 куб. м

16. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4781,90 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 4272,50 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 0 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 509,40 кв. м

17. Количество лестниц: 6

18. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 509,40 кв.м

19. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

20. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

21. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 5391 кв.м

22. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 38:29:011002:1256

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наимено­вание конструк­тивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетонный | удовлетворительное |
| 2. Стены капитальные | железобетонные панели |  |
| наружные |  | удовлетворительное |
| внутренние |  | удовлетворительное |
| 3. Лоджии |  | удовлетворительное |
| 4. Перегородки | панели | удовлетворительное |
| 5. Перекрытия | бетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  | удовлетворительное |
| подвальные |  | удовлетворительное |
| 6.Крыша | скатная | хорошее |
| 7. Вход в здание |  | удовлетворительное |
| 8. Полы | бетонные | удовлетворительное |
| 9.Проемы | дерево | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | металлические | удовлетворительное |
| 10. Отделка внутренняя | штукатурка | удовлетворительное |
| наружная | нет |  |

| 11.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| --- | --- | --- |
| мусоропровод | нет |  |
| вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
| 12. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | централизованное | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |

| Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского муниципального округа; __________________; О.В.Щепечёнок. | __________________ | О.В.Щепечёнок |
| --- | --- | --- |

12 мая 2026 года