Приложение № 1

к конкурсной документации по открытому конкурсу по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

УТВЕРЖДАЮ Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского муниципального округа __________________________Е.В.Пуляров 665009,г.Тайшет ул.Свободы. 4-4Н 8(39563) 2-04-27; 2-20-38), zkh.zkh@mail.ru ____________________ 20__ года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Иркутская область г. Тайшет, мкр. Новый, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 38:29:011001-99

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 1982

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 32%

6. Степень фактического износа: 50%

7. Год последнего капитального ремонта: 2021

8. Количество этажей: 5

9. Наличие подвал: имеется

10. Наличие цокольного этажа: нет

11. Наличие мансарды: нет

12. Наличие мезонина: нет

13. Количество квартир (комнат): 167

14. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 7

15. Строительный объем: 15362 куб. м

16. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:  3940,30кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2740,80 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 168,90 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 1030,60 кв. м

17. Количество лестниц: 2

18. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):117,00 кв.м

19. Уборочная площадь общих коридоров: 913,60 кв.м

20. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

21. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 3589 кв.м

22. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 38:29:011001:1980

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наимено­вание конструк­тивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетонный | -удовлетворительное |
| 2. Стены капитальные | кирпич |  |
| наружные |  | -нарушение на отдельных участках кирпичной кладки наружных стен на уровне 3-4 этажей и по стенам пожарных выходов. |
| внутренние |  | -удовлетворительное |
| 3.Лоджии |  | -удовлетворительное |
| 4. Перегородки | кирпич | -удовлетворительное |
| 5. Перекрытия | бетонные | -удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | бетонные | -удовлетворительное |
| подвальные | бетонные | -удовлетворительное |
| 6. Крыша | шифер, скатная | -неудовлетворительное, множественные протечки, трещины в шифере, нарушение примыкания к веншахтам |
| 7. Вход в здание |  | -удовлетворительное |
| 8.Полы | доски | -удовлетворительное |
| 9.Проемы | пластиковые | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | металлические | удовлетворительное |
| 10.Отделка внутренняя | штукатурка | -неудовлетворительное. Стены смежные с душевыми и умывальными комнатами поражены плесневым грибком. |
| наружная | нет |  |

| 11.Пожарные выходы |  | -неудовлетворительное, требуется инструментальное обследование, капитальный ремонт |
| --- | --- | --- |
| 12. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование душ |  | -неудовлетворительное, нарушен гидроизоляцонный слой, штукатурка со стен осыпалась, стены покрыты плесенью, требуется ремонт |
| мусоропровод |  | -неудовлетворительное, в нерабочем состоянии, не используется длительное время. |
| вентиляция | приточно-вытяжная | -неудовлетворительное |
| 13. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммуналь-ных услуг: | централизованное | -неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |

| Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского муниципального округа | __________________ | О.В.Щепечёнок |
| --- | --- | --- |

12 мая 2026 года